## Сопоставление
1 | 000000012 | Воздуховод ф160 | пог.м | 6
2 | 000000303 | Воздуховод ф250 | пог.м | 4
3 | 000008226 | Воздуховод 350х250 | пог.м | 10.5
4 | 000006885 | Воздуховод 500х200 | пог.м | 15
5 | 000001848 | Воздуховод 500х250 | пог.м | 7.5
6 | 000000166 | Воздуховод 500х300 | пог.м | 6
7 | 48316 | Воздуховод 550х350 | пог.м | 1.5
8 | 000000171 | Воздуховод 600х350 | пог.м | 7.5
9 | 000008381 | Воздуховод 700х350 | пог.м | 18
10 | 000005627 | Воздуховод 400х150 | пог.м | 7.5
11 | 41837 | Воздуховод полиуритановый Ф200 | пог.м | 16
12 | 000001837 | Врезка прямая ф200 | шт | 1
13 | 000001241 | Врезка ф200/ф200 | шт | 2
14 | 000000303 | Воздуховод ф250 | пог.м | 1
15 | 000004921 | Врезка ф200/ф250 | шт | 1
16 | 000003084 | Врезка прямая ф100 | шт | 2
17 | 000001835 | Врезка прямая ф125 | шт | 2
18 | НФ-00009121 | Отвод 105 ф100 | шт | 3
19 | 000013389 | Отвод 90 700х350 | шт | 1
20 | НФ-00052779 | Отвод 10 600х350 | шт | 3
21 | НФ-00007663 | Отвод 90 400х200/500х200 | шт | 1
22 | 43536 | Врезка 500х300/ф630 | шт | 1
23 | 000001615 | Заглушка ф630 | шт | 1
24 | 000010955 | Клапан воздушный ВК 500х300(h) | шт | 1
25 | 000003947 | Переход ф160/ф125 | шт | 1
26 | 000000193 | Переход ф200/ф160 | шт | 1
27 | 000007235 | Переход 400х150 на 300х150 | шт | 1
28 | 000001070 | Переход ф250/ф100 | шт | 1
29 | 000000344 | Переход ф250/ф160 | шт | 1
30 | 51823 | Переход 350х250 на ф250 | шт | 1
31 | 000004470 | Переход 300х150 на ф200 | шт | 1
32 | 000012900 | Переход 400х250 на 350х250 | шт | 1
33 | 000007806 | Переход 400х200 на 400х150 | шт | 1
34 | 000005831 | Переход 500х200 на 400х200 | шт | 1
35 | 000001850 | Переход 500х250 на 400х250 | шт | 1
36 | 000008357 | Переход 500х250 на 500х200 | шт | 1
37 | 000008237 | Переход 500х300 на 500х250 | шт | 2
38 | 000016879 | Переход 550х300 на 500х300 | шт | 1
39 | 53341 | Переход 600х350 на 550х350 | шт | 1
40 | 55452 | Переход 700х350 на 600х350 | шт | 1
41 | 52496 | Переход 550х350 на 550х300 | шт | 1
42 |  |  |  | 1
43 |  |  |  | 1
44 |  |  |  | 3
45 |  |  |  | 4
46 |  |  |  | 1
47 |  |  |  | 1