## Сопоставление
000000012 | Воздуховод ф160 | пог.м | 6
000000303 | Воздуховод ф250 | пог.м | 4
000008226 | Воздуховод 350х250 | пог.м | 10.5
000006885 | Воздуховод 500х200 | пог.м | 15
000001848 | Воздуховод 500х250 | пог.м | 7.5
000000166 | Воздуховод 500х300 | пог.м | 6
48316 | Воздуховод 550х350 | пог.м | 1.5
000000171 | Воздуховод 600х350 | пог.м | 7.5
000008381 | Воздуховод 700х350 | пог.м | 18
000005627 | Воздуховод 400х150 | пог.м | 7.5
41837 | Воздуховод полиуритановый Ф200 | пог.м | 16
000001837 | Врезка прямая ф200 | шт | 1
000001241 | Врезка ф200/ф200 | шт | 2
000002303 | Врезка прямая ф250 | шт | 1
000004921 | Врезка ф200/ф250 | шт | 1
000003084 | Врезка прямая ф100 | шт | 2
000001835 | Врезка прямая ф125 | шт | 2
НФ-00009121 | Отвод 105 ф100 | шт | 3
000013389 | Отвод 90 700х350 | шт | 1
НФ-00052779 | Отвод 10 600х350 | шт | 3
НФ-00007663 | Отвод 90 400х200/500х200 | шт | 1
43536 | Врезка 500х300/ф630 | шт | 1
000001615 | Заглушка ф630 | шт | 1
000010955 | Клапан воздушный ВК 500х300(h) | шт | 1
000003947 | Переход ф160/ф125 | шт | 1
000000193 | Переход ф200/ф160 | шт | 1
000007235 | Переход 400х150 на 300х150 | шт | 1
000001070 | Переход ф250/ф100 | шт | 1
000000344 | Переход ф250/ф160 | шт | 1
51823 | Переход 350х250 на ф250 | шт | 1
000004470 | Переход 300х150 на ф200 | шт | 1
000012900 | Переход 400х250 на 350х250 | шт | 1
000007806 | Переход 400х200 на 400х150 | шт | 1
000005831 | Переход 500х200 на 400х200 | шт | 1
000001850 | Переход 500х250 на 400х250 | шт | 1
000008357 | Переход 500х250 на 500х200 | шт | 1
000008237 | Переход 500х300 на 500х250 | шт | 2
000016879 | Переход 550х300 на 500х300 | шт | 1
53341 | Переход 600х350 на 550х350 | шт | 1
55452 | Переход 700х350 на 600х350 | шт | 1
52496 | Переход 550х350 на 550х300 | шт | 1
| Врезка 700х350/ф355 | шт | 1
| Узел прохода с клапаном и кольцом для сбора конденсата УП 2-11 ф 160 | шт | 1
| Узел прохода с клапаном и кольцом для сбора конденсата УП 2-11 ф 125 | шт | 3
| Узел прохода с клапаном и кольцом для сбора конденсата УП 2-11 ф 100 | шт | 4
| Узел прохода с клапаном и кольцом для сбора конденсата УП 2-11 ф 200 | шт | 1
| Воздушный клапан АВК D/A*B/D1 (700 * 700 / 710 / 710) | шт | 1